| SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| Số: /BVLBP-KD-VTTBYT | Bình Định, ngày tháng 11 năm 2023 |

V/v gia hạn mời chào giá vật tư y tế,

công cụ dụng cụ hóa chất y tế

và sinh phẩm chẩn đoán invitro

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Công văn số 1306/BVLBP-KD-VTTBYT ngày 06/11/2023 V/v mời chào giá vật tư y tế, công cụ dụng cụ hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán invitro;

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định có nhu cầu tiếp tục nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu mua sắm vật tư y tế, công cụ dụng cụ, hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán invitro để phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự phòng của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định năm 2024, với những nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định

2. Thông tin người tiếp nhận báo giá:

Bà Phan Thị Ngọc Hiếu, Nhân viên phòng Văn thư – Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định.

Số điện thoại: 02563.848.527 – 0987.575.380

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện tại địa chỉ: PhòngVăn thư, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định.

Địa chỉ: Số 07 Hồ Đắc Di, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Số điện thoại: 02563.848.527 – 0987.575.380

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày phát hành thông báo gia hạn đến trước 15h30 ngày 20/11/2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 16/11/2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa: Vật tư y tế, công cụ dụng cụ, hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán invitro (Có phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo)

2. Địa điểm cung cấp: Khoa dược – Vật tư, thiết bị y tế – Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý I/2024 (Tùy theo thời gian ký kết hợp đồng).

4. Dự kiến về các điều khoản:

- Tạm ứng: Không.

- Thanh toán hợp đồng: Theo từng hóa đơn xuất hàng trong vòng 90 ngày.

Ghi chú:

- Trong Báo giá có thể đính kèm Catalogue hoặc các tài liệu chứng minh hàng hóa chào giá.

- Bên ngoài bì thư gửi báo giá, ghi rõ: Bảng báo giá vật tư y tế, công cụ dụng cụ, hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán invitro để phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự phòng của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định năm 2024.

- Mẫu Báo giá phải đúng theo mẫu báo giá áp dụng cho trường hợp mua sắm trang thiết bị y tế quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế. (Có Mẫu báo giá kèm theo)

Rất mong sự quan tâm và hợp tác của Quý Công ty/ Đơn vị./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Sở Y tế (Đăng Trang TTĐT của Sở Y tế); - Trang TTĐT Bệnh viện; - Lãnh đạo Bệnh viện; - Lưu: VT, KD-VTTBYT. | GIÁM ĐỐC Châu Văn Tuấn |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 1:

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ, CÔNG CỤ DỤNG CỤ

| STT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư y tế |  |  |  |  |
| 1 | Băng keo chỉ thị nhiệt | Kích thước: 12mm x 55m, dùng để kiểm tra gói dụng cụ đã hấp và chưa hấp thông qua vạch, dùng trong kỹ thuật hấp ướt | Cuộn | 15 |  |
| 2 | Bình dẫn lưu màng phổi | Cấu hình: 01 chiếc bình hút dẫn lưu, 01 chiếc bộ dẫn lưu màng phổi; Bình trong suốt, thể tích từ 1600ml đến 2500ml - Đóng gói tiệt khuẩn | Cái | 150 |  |
| 3 | BƠM TIÊM ECO SỬ DỤNG MỘT LẦN 1ml | - Dung tích: 1ml -Thành phần: + Kim: chất liệu thép không rỉ. Kim 26G x 1/2. + Ống Xy lanh, Pit tông: chất liệu nhựa dùng trong y tế. + Gioăng: chất liệu cao su dùng trong y tế. Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc. | Cái | 6.000 |  |
| 4 | Cuvette TC | Chất liệu bằng nhựa hoặc thạch anh. | Cái | 2.000 |  |
| 5 | Dao mổ | Làm bằng thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia gammar. Số 11. | Cái | 100 |  |
| 6 | Dây garo | Vải thun có băng dán, dài 28cm | Cái | 100 |  |
| 7 | Dây hút nhớt có khóa | Số 14, ống dẫn làm bằng chất liệu nhựa cao cấp, không gây kích ứng | Cái | 100 |  |
| 8 | Dây nối bơm tiêm điện | Chất liệu nhựa tổng hợp y tế không độc tố. Được tiệt trùng, dài 140 cm | Cái | 150 |  |
| 9 | Dây nối Oxy | Chất liệu nhựa y tế, dài 2 mét. Bao gồm cả chạc nối, ống nối đi kèm. Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ trong từng túi | Cái | 100 |  |
| 10 | Dây thở oxy 2 nhánh người lớn | Dây 2 nhánh người lớn, nhựa y tế an toàn, mềm mại, không gây dị ứng. Bì 1 cái, tiệt trùng. | Cái | 1.500 |  |
| 11 | Dây thở oxy một nhánh | Số 14, làm bằng nhựa đã tiệt khuẩn, sử dụng một lần. | Cái | 200 |  |
| 12 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng (có bột) Dài 280mm Các số: 6,5; 7; 7,5 Vô trùng. Gói 1 đôi. | Đôi | 1.500 |  |
| 13 | Giấy chỉ thị hóa học | Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn 121 độ C hoặc 132 độ C. Đánh giá 3 thông số: nhiệt độ, thời gian, hơi nước. | Miếng/Tờ | 1.500 |  |
| 14 | Giấy đo PH | Đo độ pH cho nước và các dung môi phòng thí nghiệm | Miếng/Tờ | 1.400 |  |
| 15 | Kim chọc dò tủy sống | Kim được làm bằng thép không gỉ, số 20G. Kích thước: 0.90mm x 88mm | Cái | 50 |  |
| 16 | Kim tiêm dùng lấy thuốc số 18 | Kim 18G 1x1/2 inch. Kim được làm bằng thép không gỉ. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp bảo vệ. Sản phẩm đóng gói trong túi riêng, không có độc tố và chất gây sốt. Đóng gói vô khuẩn | Cái | 70.000 |  |
| 17 | Lọ đựng bệnh phẩm | Lọ nhựa trong suốt, có nắp nhựa, có nhãn, dung tích 50 - 60ml | Lọ | 10.000 |  |
| 18 | Mask thở khí dung người lớn | Bộ phụ kiện Mask thở khí dung sử dụng được cho mọi loại máy xông khí dung bao gồm: dây dẫn khí, cốc đựng thuốc, mặt nạ | Bộ | 2.500 |  |
| 19 | Mặt nạ thở oxy có túi dữ trữ (Mask oxy có túi) | Được làm từ chất liệu nhựa PVC được dùng trong y tế. - Túi hơi dùng để dự trữ khí oxy. - Ống hơi được mở an toàn - Mask với dây đeo đàn hồi. - Kẹp mũi điều chỉnh được. - Mặt nạ cung ứng một nồng độ oxy cao với ống 2m. - Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ trong từng túi; - Size: S, M, L, XL; - Kích thước: 47cm x 39cm x 25 cm | Cái | 300 |  |
| 20 | Núm điện cực điện tim đa năng, bo chuông điện tim | 6 cái/hộp, màu sắc xám. Chui cắm : 3mm và 4mm.; Kích thước: điện cực kim loại 21mm. Núm cao su 27mm. Chiều cao điện cực 58 mm | Cái | 18 |  |
| 21 | Nút đậy kim luồn | Phù hợp với tất cả các size kim luồn tĩnh mạch, có cổng chích thuốc dễ sử dụng; Được làm bằng chất liệu nhựa cao su | Cái | 5.000 |  |
| 22 | Ống dẫn lưu màng phổi | - Chất liệu nhựa PVC y tế mềm không độc hại, không gây kích ứng. - Ống dẫn lưu thẳng hoặc cong theo chiều dài của lồng ngực, có nhiều lỗ dẫn lưu. - Cản quang - Tiệt trùng, số 22-24 | Cái | 100 |  |
| 23 | Ống nghiệm thủy tinh | Ống Thủy Tinh dùng trong xét nghiệm - Đường kính 10mm, chiều cao 70mm. | Ống | 300 |  |
| 24 | Phim X-Quang | Kích thước 30x40 cm | Tờ | 3.000 |  |
| 25 | Phim CT Scanner | Phim khô Laser, kích thước 35x43 cm, có thể nạp phim theo khay dưới ánh sáng thường. | Tờ | 3.000 |  |
| 26 | Phim X-Quang kỹ thuật số | Phim khô Laser, kích thước 20x25 cm, có thể nạp phim theo khay dưới ánh sáng thường | Tờ | 20.000 |  |
| 27 | Pipet nhựa paster (sử dụng 1 lần) | Chất liệu: Nhựa y tế hoặc tương đương, mềm mại, có vạch chia từ 0.5ml, tiệt trùng bằng EO gas. Chiều dài khoảng 160mm, dung tích lấy mẫu 3ml. Sản phẩm sử dụng một lần. | Cái | 50 |  |
| 28 | Ống Facol | Ống nhựa, đáy nhọn, có nắp nhựa đạt tiêu chuẩn dùng trong y tế, 50ml, có nút xoáy | Tube | 4.000 |  |
| II | Công cụ dụng cụ |  |  |  |  |
| 1 | Bộ mở khí quản (17 chi tiết) | Cấu hình bao gồm: - Cán dao số 4: 01 cái - Cán dao số 7: 01 cái - Banh khí quản bose cong trái 16cm: 01 cái - Panh khí quản bose cong Phải 16cm: 01 cái - Banh khí quản đầu tù 16cm: 02 cái - Banh khí quản bose: 01 cái - Canuyn số 6 và 8: 02 cái - Kéo thẳng nhọn 14cm: 01 cái - Kẹp bông 16cm: 01 cái - Kẹp săng 9cm: 01 cái - Panh cong không mấu 14cm: 01 cái - Nỉa không mấu 14cm: 01 cái - Nỉa có mấu 14cm: 01 cái - Que thông 13cm: 01 cái - Hộp inox 23cm x 12cmx5cm: 01 hộp | Bộ | 5 |  |
| 2 | Cân đo sức khỏe y tế | Chức năng: Cân trọng lượng cơ thể và đo chiều cao. - Cân trọng lượng: Từ 0.5kg - 120kg - Đo chiều cao: Từ 70cm - 190cm - Kích thước bàn cân: 28cm x 38cm - Kích thước cả cân: 95cm x 30cm x 29cm | Cái | 5 |  |
| 3 | Đèn đọc phim 3 cửa | Kích thước ngoài: 1200x502x38 mm Kích thước hình ảnh: 1080x422 mm Công suất tối đa: 90W, Tự động bật sáng khi cài film hoặc công tắc tiện dụng tay. Ánh sáng đồng đều Vỏ đèn bằng inox Trên giá đẩy, giá để bàn hoặc treo tường | Cái | 7 |  |
| 4 | Đèn hồng ngoại chân cao | - Công suất bóng đèn 250W. Cổ định vị xoay được. - Đuôi đèn Ceramic sử dụng cho nhiều loại bóng. chóa đèn chất liệu nhôm hoặc tương đương - Có công tắc dimmer để điều chỉnh cường độ. Thân đèn điều chỉnh được, cao từ 1m đến 1,7m. - Cấu hình bao gồm: 01 Chân đèn hồng ngoại cao 1m đến 1,7m + 01 Bóng đèn hồng ngoại. | Cái | 3 |  |
| 5 | Đèn soi thủ thuật | - Chân đèn chiều cao từ 1m đến 1,7m. Bộ gồm: Vỏ đèn, thân đèn làm bằng inox, chóa đèn chất liệu nhôm hoặc tương đương. - Bóng đèn công suất 40W - max 250W, có điều chỉnh tăng giảm được độ nóng, đuôi đèn ceramic. - Cổ định vị xoay được. | Cái | 5 |  |
| 6 | Hộp hấp tròn Inox | - Hộp có nắp bằng inox, dùng trong y tế. - Đường kính 20-24cm - Đạt tiêu chuẩn dùng trong y tế | Hộp | 10 |  |
| 7 | Hộp hấp chữ nhật inox có nắp | - Hộp có nắp bằng inox, dùng trong y tế. - Kích thước: 22cm x 11cm x 5cm, (± 2 cm), - Đạt tiêu chuẩn dùng trong y tế. | Hộp | 10 |  |
| 8 | Kéo thẳng cắt chỉ 2 đầu nhọn | - Chất liệu: Thép không rỉ. - Kích thước dài 14cm, 2 đầu nhọn. - Đạt tiêu chuẩn dùng trong y tế. | Cái | 20 |  |
| 9 | Kéo thẳng cắt chỉ đầu có gờ lệch 1 bên | - Chất liệu: Thép không rỉ. - Kích thước: 12cm, gờ lệch 1 bên. - Đạt tiêu chuẩn dùng trong y tế. | Cái | 20 |  |
| 10 | Kéo thẳng nhọn | - Chất liệu: Thép không rỉ. - Kích thước: Dài 16cm, 2 đầu nhọn. - Đạt tiêu chuẩn dùng trong y tế. | Cái | 20 |  |
| 11 | Kẹp phẩu tích có mấu (kẹp da) | - Chất liệu: Thép không rỉ. - Kẹp da, mũi thẳng, dài 16cm.. - Đạt tiêu chuẩn dùng trong y tế. | Cái | 10 |  |
| 12 | Kẹp phẩu tích không mấu (kẹp mô) | - Chất liệu: Thép không rỉ. - Kẹp mô, mũi thẳng, dài 16cm. - Đạt tiêu chuẩn dùng trong y tế. | Cái | 10 |  |
| 13 | Pen (Panh) kẹp kim 16cm) | - Chất liệu: Thép không rỉ. - Kích thước: dài 16cm. - Đạt tiêu chuẩn, dùng trong y tế. | Cái | 10 |  |
| 14 | Pen (Panh) tách cơ thẳng | - Chất liệu: Thép không rỉ. - Kích thước: dài 12-14cm. - Đạt tiêu chuẩn dùng trong y tế. | Cái | 10 |  |
| 15 | Pen (Panh) thẳng, có mấu | - Chất liệu: Thép không rỉ. - Kích thước: dài 16cm. - Đạt tiêu chuẩn đạt tiêu chuẩn | Cái | 20 |  |
| 16 | Xe đẩy bệnh nhân | - Vật liệu : Thép mạ Chrome, Độ rộng ghế ngồi: ≥46cm, Bánh trước rộng ≥8’’, xoay 360 độ, Bánh sau ≥24’’, bánh đặc, - Vành xe nan hoa tải trọng ≥120kg, Khung xe được làm bằng sắt mạ crom. - Vị trí gác tay và chân gắn liền khung xe, - Xe có gắn 2 vòng lăn 2 bên, giúp cho việc tự di chuyển, Có hai tay đẩy phía sau để người nhà giúp di chuyển, Có hệ thống thắng xe ở 2 bên bánh xe. Bánh xe trước và sau được làm bằng cao su đúc. Có hệ thống thắng xe ở 2 bên bánh xe. - Xe có thể được xếp gọn lại khi không sử dụng. | Chiếc | 7 |  |
| 17 | Xe đẩy cáng vận chuyển bệnh nhân | - Vật liệu: Inox 304, hoặc Inox 403, Kích thước: 1900(D) x 600(R) x 750(C) mm (± 5%.) - Có 4 bánh xe có khóa, Bốn bánh xe ≥Ø120mm, 2 bánh có phanh - Xe và cáng, cáng có thể nhấc ra khỏi khung xe. Mặt cáng làm bằng inox tấm dày khoảng ≥1.0mm, bọc ôm khít khung cáng. Lan can làm bằng ≥ Ø19x1.0mm, có thể hạ xuống gấp gọn phía dưới cáng. - Có cọc treo chai hoặc túi truyền dịch. | Cái | 4 |  |
| 18 | Xe đẩy oxy | - Vật liệu: Inox 304, hoặc Inox 403. Chiều cao khoảng: ≥ 1200mm; sử dụng ống Ø25x1.0mm (±5%) - Đế xe làm bằng inox tấm dày 3.0mm (±5%), có thế kiềng an toàn. Thanh giá giữ phía sau có thể dịch chuyển và được giữ nhờ hệ thống khóa móc cố định khi để bình oxy - Có dây xích chốt giữ cho bình oxy - Hai bánh xe trước và một bánh xe sau. | Cái | 13 |  |
| 19 | Xe tiêm thuốc 3 tầng | - Vật liệu: Inox SUS304 - Kích thước khoảng: KT: d750 x r450 x c1050mm (± 5%) + Có 2 ngăn kéo riêng biệt được chạy trên hệ thống ray bi trơn nhẹ.KT ngăn kéo: (D35xR12xS35cm) ±5% - Xe có 4 bánh xe xoay đa chiều, 2 bánh có khóa hãm, bánh xe Φ100 2 Mặt xe, hộc, mặt bao xung quanh xe đẩy bằng inox tấm dày khoảng 0.8 mm (±5%) Lan can 4 phía bằng inox Tay đẩy bằng ống Ø19 x 1.0 mm (±5%) Có 02 xô inox kích thước (Ø160 - Ø230) x 220 mm, (± 20 mm) Vòng xô inox tấm dày khoảng 3.0 mm (±5%) - Tất cả các chi tiết được xử lý mài ráp, đánh bóng trơn nhẵn , đạt độ bóng tiêu chuẩn BA | Cái | 6 |  |
| Danh mục gồm 47 mặt hàng |  |  |  |  |  |

PHỤ LỤC 2:

DANH MỤC HÓA CHẤT Y TẾ VÀ SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN INVITRO

| STT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động |  |  |  |  |
| 1 | Hoá chất định lượng (ALT/GPT) | - Bộ gồm: R1: 01 lọ 44ml, R2: 01 lọ 11ml Thành phần: Thuốc thử (R1): Tris Buffer (pH 7.5) 137.5 mmol/l, L-Alanine 709 mmol/l, LDH (microbial) ≥ 2000 U/l Thuốc thử (R2): CAPSO 20 mmol/l, 2-oxoglutarate 85 mmol/l, NADH 1.05 mmol | Bộ | 60 |  |
| 2 | Hoá chất định lượng (AST/GOT) | - Bộ gồm: R1: 01 lọ 44ml, R2: 01 lọ 11ml Thành phần: Thuốc thử (R1): Tris buffer (pH 7.8) 110 mmol/l, L-aspartic acid 340 mmol/l, LDH ≥ 4000 U/l, MDH ≥ 750 U/l Thuốc thử (R2): CAPSO 20 mmol/l, 2-oxoglutarate 85 mmol/l, NADH 1.05 mmol/l | Bộ | 60 |  |
| 3 | Hoá chất định lượng Creatinine | - Thành phần: R1. Reagen. 1 lọ x50mL. Sodiumhydroxyde 0,4mol/L,detergent. R2. reagent. 1 lọ x50mL. Picric acid 25mmol/L. -Bộ gồm: R1: 1 lọ x 50ml, R2: 1 lọ x 50ml | Bộ | 70 |  |
| 4 | Hóa chất định lượng Glucose | - Thành phần: Reagent: 1 x 50 ml. Phosphate 100 mmol/L, phenol 5 mmol/L, glucose oxidase > 10 U/ml, peroxidase > 1 U/ml, 4-aminoantipyrine 0.4 mmol/L, pH 7.5. - Lọ 50ml | Lọ | 160 |  |
| 5 | Hóa chất định lượng Acid Uric | - Thành phần: Reagent 1 x 50 mL. Phosphate 100 mmol/L, detergent 1.5 g/L, dichlorophenolsulfonate 4 mmol/L, uricase > 0.12 U/mL, ascorbate oxidase > 5 U/mL, peroxidase > 1 U/mL, 4-aminoantipyrine 0.5 mmol/L, pH 7.8 - Lọ 50ml | Lọ | 10 |  |
| 6 | Hóa chất định lượng Cholesterol | - Thành phần: Good‘s Buffer 50 mmol/l, Phenol 5 mmol/l, 4-aminoantipyrine 0.3 mmol/l, Cholesterol esterase ≥ 200 U/l, Cholesterol oxidase ≥ 50 U/l, Peroxidase ≥ 3 Ku. - Lọ 44ml | Lọ | 10 |  |
| 7 | Hóa chất định lượng Triglycerides | - Thành phần: Good’s buffer (pH 7.2) 50 mmol/l 4-Chlorophenol 4 mmol/l Mg 2+ 15 mmol/l ATP 2 mmol/l Glycerolkinase ≥ 0.4 KU/l Peroxidase ≥ 2.0 KU/l Lipoproteinlipase ≥ 2.0 KU/l Glycerol-3-phosphate-Oxidase ≥ 0.5 KU/l 4-Aminoantipyrine 0.5 mmol/l - Lọ 44 ml | Lọ | 10 |  |
| 8 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1 | * Dùng để hiệu chuẩn lâm sàng các xét nghiệm sinh hóa thường quy * Dạng bột đông khô. * Thành phần: huyết thanh bò. * Lọ 5ml | Lọ | 15 |  |
| 9 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2 | * Dạng bột đông khô. * Thành phần: huyết thanh bò. * Lọ 5ml | Lọ | 15 |  |
| 10 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm thông số sinh hóa | * Dạng bột đông khô. * Thành phần: huyết thanh bò. * Lọ 5ml | Lọ | 15 |  |
| 11 | Hóa chất định lượng Gamma GT (γ-GT) | - Bộ hóa chất chẩn đoán dùng để định lượng gamma glutamyl transferanse (γ GT) trong huyết thanh, huyết tương. - Thành phần: + Dung dịch R1 TR1 Tris buffer (pH 8.25) 125 mmol/l Glycyl Glycine 125 mmol/l + Dung dịch R2 L-γ-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 20 mmol/l. - Bộ gồm R1: 1 lọ x 44ml, R2: 1 lọ x 11ml. | Bộ | 6 |  |
| 12 | Hóa chất định lượng Bilirubin trực tiếp | - Thuốc thử định lượng bilirubin trực tiếp trong huyết thanh hoặc huyết tương. - Thành phần: R1 Sulphanilic Acid, Cetrimidel; R2 Sodium Nitrite. - Bộ gồm : R1:1 lọ 44ml , R2: 01 lọ 11ml | Bộ | 12 |  |
| 13 | Hóa chất định lượng Bilirubin toàn phần | - Thành phần: R1 Sulphanilic Acid 28.87 mmol/l HCl 58.8 mmol/l Cetrimide 68.6 mmol/l, R2 Sodium Nitrite 2.90 mmol/ - Bộ gồm : R1:1 lọ 44ml , R2: 01 lọ 11ml | Bộ | 12 |  |
| 14 | Hóa chất định lượng Protein toàn phần | Thành phần gồm: Copper II Sulphate 12 mmol/l, Potassium Sodium Tartrate 31.9 mmol/l, Potassium Iodide 30.1 mmol/l, Sodium Hydroxide 0.6mol/l. - Lọ x44ml | Lọ | 10 |  |
| 15 | Hóa chất xét nghiệm tuyến giáp FT3 bằng Elisa | * Thành phần: FT3 Ab Coated Wells 1ea - 1 bộ thuốc thử liên hợp enzyme 10,5ml; - Thuốc thử màu A 13ml, - Thuốc thử màu B 13ml - Dung dịch dừng (3N HC1) 10ml | Test | 96 |  |
| 16 | Hóa chất xét nghiệm tuyến giáp FT4 bằng Elisa | * Thành phần gồm: FT4 Ab Coated Wells 1ea - 1 bộ thuốc thử liên hợp enzyme 10,5ml; - Thuốc thử màu A 13ml, - Thuốc thử màu B 13ml - Dung dịch dừng (3N HC1) 10ml | Test | 96 |  |
| 17 | Hóa chất xét nghiệm tuyến giáp TSH bằng Elisa | * Thành phần gồm: TSH Ab Coated Wells 1ea - 1 bộ thuốc thử liên hợp 13 ml; - TBM Reagant 11ml - Dung dịch dừng (3N HC1) 10ml | Test | 96 |  |
| II | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học tự động |  |  |  |  |
| 1 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm thông số Huyết Học | Thành phần: Máu người và máu động vật. Hóa chất dùng để kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học. Lọ 2,5ml. | Lọ | 12 |  |
| 2 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm huyết học thường quy mức 1 | Thành phần: Máu người và máu động vật. Hóa chất dùng để kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học. Lọ 2,5ml. | Lọ | 12 |  |
| 3 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm huyết học thường quy mức 2 | Thành phần: Máu người và máu động vật. Hóa chất dùng để kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học. Lọ 2,5ml. | Lọ | 12 |  |
| 4 | Dung dịch pha loãng | Thành phần: Potassium Chloride ˂ 0,9%, Sodium Sulphate ˂1,2%, Buffer ˂ 1,1%, Stabiliser ˂ 0,01% | Lít | 900 |  |
| 5 | Dung dịch ly giải/phá hồng cầu | Thành phần: Potassium Cyanic ˂0,05%, Detergent ˂ 5,3% Quaternary Ammonium Salt ˂ 5,0%. Chai 500ml | Chai | 45 |  |
| 6 | Dung dịch rửa thường xuyên | Thành phần: Sodiumhypochloride ˂ 0,9%, Buffer < 0,3 %, Detergent ˂ 1,1% | Lít | 6 |  |
| 7 | Dung dịch rửa định kỳ | Thành phần: Sodium hypochloride < 14.9%, Sodium hydroxide < 1.0%, Detergent < 1,0% | Lít | 6 |  |
| III | Hóa chất ngoại kiểm |  |  |  |  |
| 1 | Hóa chất ngoại kiểm sinh hóa | Đáp ứng thông số sinh hóa thường qui, bộ mỡ, hormones và kim loại vi lượng Các thông số kiểm chuẩn: đáp ứng tối thiểu 52 thông số. - Thành phần: ACE ; Acid phosphatase; Acid phosphatase ; Albumin; Alkaline Phosphatase; ALT; Amylase; Amylase; Free T3; Free T4; Gamma GT; HDL-Cholesterol; Protein; Total T3; Total T4; Triglycerides; TSH; Urea; Uric Acid; - Lọ 5ml. | Lọ | 12 |  |
| 2 | Hóa chất ngoại kiểm huyết học | Đáp ứng tối thiểu 11 thông số công thức máu. Các thông số kiểm chuẩn: 11 thông số. - Thành phần: Haemoglobin; Haematocrit; Mean Cell Volume; Mean Cell Haemoglobin; Total White Blood Cell Count; - Lọ 2ml | Lọ | 12 |  |
| IV | Hóa chất dùng cho xét nghiệm vi sinh và sinh phẩm y tế |  |  |  |  |
| 1 | Bộ thuốc nhuộm gram | * Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Gram. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet, Lugol, Alcohol và Safranine. * Bộ gồm 4 chai x 100ml | Bộ | 8 |  |
| 2 | Môi trường nuôi cấy vi khuẩn BA | Môi trường thạch máu chuẩn bị sẵn, chứa 5% máu cừu, chứa trong đĩa petri 90mm, thể tích 25ml ± 5% Thạch màu đỏ tươi, dùng phân biệt các kiểu tiêu huyết: α,β | Đĩa | 200 |  |
| 3 | Môi trường MacConkey | Môi trường Macconkey agar chuẩn bị sẵn, chứa trong đĩa petri 90mm, thể tích 25ml ± 5% | Đĩa | 200 |  |
| 4 | Thẻ định danh vi khuẩn Gram âm | Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, để định danh các vi sinh vật Gram âm | Thẻ | 40 |  |
| 5 | Thẻ định danh vi khuẩn Gram dương | Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau,để định danh các vi sinh vật Gram dương | Thẻ | 20 |  |
| 6 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram âm | Thẻ làm kháng sinh đồ Gram âm Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh. | Thẻ | 40 |  |
| 7 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram dương | Thẻ làm kháng sinh đồ Gram dương Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh. | Thẻ | 20 |  |
| 8 | Bộ nhuộm huỳnh quang | Dùng để nhuộm mycobacteria bằng quy trình nhuộm huỳnh quang. - Thuốc nhuộm huỳnh quang có đặc tính phát ra bức xạ nhìn thấy được khi được kích thích bởi ánh sáng cực tím có bước sóng ngắn hơn, - Bộ thuốc thử bao gồm: (công thức tương ứng trên 1 Lít) + 1 chai 250 mL TB Auramine M: Auramine O 2.0g, Phenol USP 4.0g, Glycerine USP 100.0mL, Isopropanol 250.0mL, Nước cất 650.0mL. + 1 chai 250 mL TB Khử màu TM: Axit hydrochloric 5.0mL, Isopropanol 700.0mL, Nước cất 300.0mL. + 1 chai 250 mL TB Potassium Permanganate:Potassium Permanganate 5.0g, Nước cất 1000.0mL. | Bộ | 40 |  |
| V | Hóa chất phim X-Quang |  |  |  |  |
| 1 | Hóa chất hãm hình | Phù hợp với tất cả các loại phim X-Quang thông thường. Bộ hóa chất gồm 02 phần: Phần A (5 lít), phần B (1.25 lít) | Bộ | 3 |  |
| 2 | Hóa chất hiện hình | Phù hợp với tất cả các loại phim X-Quang thông thường. Bộ hóa chất gồm 3 phần: Phần A (5 lít), phần B (0.25 lít), Phần C (0.5 lít) | Bộ | 3 |  |
| VI | Hóa chất khác |  |  |  |  |
| 1 | Hóa chất khử khuẩn (Cloramin B) | Dạng bột, hàm lượng Clo hoạt tính ≥ 25%. Đóng trong thùng bảo quản chắc chắn | Kg | 300 |  |
| 2 | Cồn 90 độ | Dung dịch không màu, trong suốt, không vẩn đục, có mùi cồn đặc trưng. Ethanol 90 độ. | Lít | 25 |  |
| 3 | Dung dịch khử khuẩn dụng cụ Glutaraldehyde | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao: Glutaralldehyde ≥ 2%. Tương thích với nhiều chất liệu dụng cụ. | Lít | 5 |  |
| 4 | Dung dịch tẩy rửa đa enzyme | Thành phần hoạt chất protease enzyme 0,5%. Dung dịch tẩy rửa có hoạt tính enzyme làm sạch dụng cụ y tế trước khi đem đi khử khuẩn hoặc tiệt khuẩn. Chai 1 lít | Chai | 3 |  |
| 5 | Gel điện tim | Thành phần: Carbomer, glycerin, natri clorid, nước. Phù hợp với tần số điện cực máy điện tim, không chứa Formadehyde. Chai 250ml | Chai | 20 |  |
| 6 | Gel siêu âm | Thành phần: Carbomer, glycerin, natri clorid, nước. Phù hợp với tần số siêu âm không chứa Formadehyde | Lít | 20 |  |
| 7 | Nước cất | Đạt tiêu chuẩn nước cất 1 lần | Lít | 2.000 |  |
| 8 | Dầu sả | Tinh dầu sả màu vàng, màu hơi nâu có mùi thơm | Lít | 20 |  |
| 9 | Viên khử khuẩn | Thành phần chứa Sodium Dichloroisocyanurate (Tương dương 56%W/W chorin hoạt tính) Dạng viên sủi tan nhanh trong nước, Khử khuẩn bề mặt dụng cụ, trang thiết bị, tường sản, vật dụng trong y tế | Viên | 9.000 |  |
| Danh mục gồm 45 mặt hàng |  |  |  |  |  |

Phụ lục: Mẫu báo giá

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

| STT | Danh mục thiết bị y tế(2) | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất(3) | Mã HS(4) | Năm sản xuất(5) | Xuất xứ(6) | Số lượng/khối lượng(7) | Đơn giá(8) (Đồng) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan(9) (Đồng) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có)(10) (Đồng) | Thành tiền(11) (Đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thiết bị B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

|  | ……, ngày.... tháng....năm.... Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12) (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) |
| --- | --- |

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia